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	Auftragnehmer  |_| Elektro-Installateur  |_| Kontrollorgan
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Strasse, Nr. 	     
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Ort der Installation: 
Strasse, Nr 	     
PLZ, Ort 	     
	
Gebäudeart:	     
Objekt Nr.	     
Inst.-Anzeige Nr.       / vom:      
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Stockwerk/Lage/Raum-Nr.: 	     
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	Durchgefühert Kontrolle 
[bookmark: Kontrollkästchen8]|_| 	Schlusskontrolle SK	
[image: ]|_| 	Abnahmekontrolle AK
|_|	Periodische Kontrolle PK
|_| 	     
	Kontrollperiode 
|_| 	1 Jahr
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|_| 	10 Jahre
|_| 	20 Jahre

	Ausgeführte Installation / Kontrollumfang:
|_|  Neuanlage 	|_|  Erweiterung	|_|  Änderung / Umbau
     


	Anlage/Anlageteil
Verbraucher/Endstromkreis
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	Sichtprüfung:
|_|	Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Raumart)
|_| 	Basisschutz ( Schutz gegen direktes Berühren)
|_| 	Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen
|_| 	Abschalt- und Trennvorrichtungen
|_| 	Sicherheits-Einrichtungen / Anlage- und Revisionsschalter
|_| 	Vorhandensein von Brandabschottung
|_| 	Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung / Kennzeichnung )
|_| 	Kennzeichnung der Stromkreise, Überstromunterbrecher etc.
|_| 	Zugänglichkeit der Betriebsmittel
|_| 	     
	
|_| 	Schutz-System:   |_| TN-S   |_| TN-C   |_|      
|_| 	Schutzpotenzialausgleich
|_| 	Erder      |_| Fundament   |_| Wasser   |_|      
|_| 	Zusätzlicher (örtlicher) Schutzpotenzialausgleich
|_| 	Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände)
|_| 	Busleitungen / Aktoren gemäss höchster Spannung
|_| 	Auswahl und Einstellung von Schutz- Überw.- Einrichtungen
|_| 	Vorhandensein von Schaltplänen, Warn-, Verbotszeichen
 	Schemata, Legende etc.
|_| 	     

	Funktionsprüfung und Messung:
|_| 	Leitfähigkeit des Schutzleiters, Potenzialausgleich
|_| 	Automatische Abschaltung im Fehlerfall
|_| 	Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen
Gemessene Netzspannung (V)        
	
|_| 	Funktion Fehlerstromschutzschalter
|_| 	     
|_| 	     
Bemerkungen:        

	Verwendete Messgeräte nach IEC 61010     (Fabrikat und Typ)
- 	     
- 	     
- 	     
	Prüfung durchgeführt nach
|_|  	NIV           	|_|  	NIN (SN 1000) Jahr 20     
|_|  	EN 60439  	|_|  	EN 60204     	|_|  EN 50160
|_|  	Werkvorschrift 	|_|  	Blitzschutz

	Strom-kreis
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	Überstrom-
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	Fehlerstromschutz
-einrichtung
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	Leiteranzahl/
Querschnitt
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	Art
Charakt.
	IN
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	IK Anfang
[A]
L – PE
	IK Ende
[A]
L – PE
	RISO [M
ILeck [mA
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	Auslöse-
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	Schaltgerätkombination SK
|_| 	Asbestfrei 
|_| 	Asbesthaltig
	
|_| 	SK-Identifikation nach EN 60 439
|_| 	Herstellererklärung mit Stückprüfung 
|_| 	SK in die Schlusskontrolle der Inst.
	Mit einbezogen
	
Dokumentation:
|_| 	Anlagedokumentation übergeben 
|_| 	Schema   |_| 	        |_|  	     

	Prüfergebnis:
|_| 	Mängel behoben 
|_| 	Keine Mängel festgestellt 
Kontrolldatum:        
	Datum: 
     
	Elektro-Kontrolleur
     
	Verantwortlicher Unternehmer: 
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