| Mess- + Prüfprotokoll Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  | Nummer / Jahr / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seite von |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Auftraggeber Eigentümer Verwaltung Stromkunde Name 1 Name 2 Strasse, Nr. PLZ / Ort |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Auftragnehmer Elektro-Installateur Kontrollorgan Name 1 Name 2 Strasse, Nr. PLZ / Ort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ort der Installation: Strasse, Nr PLZ, Ort |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gebäudeart: Objekt Nr. Inst.-Anzeige Nr. / vom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlage: Stockwerk/Lage/Raum-Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stromkunde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oder Zähler Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anlage Nr.: |  |  |  |  |  |  |
| Durchgefühert Kontrolle Schlusskontrolle SK Abnahmekontrolle AK Periodische Kontrolle PK |  |  | Kontrollperiode 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre |  |  |  |  |  |  | Ausgeführte Installation / Kontrollumfang: Neuanlage Erweiterung Änderung / Umbau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlage/Anlageteil Verbraucher/Endstromkreis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichtprüfung: Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Raumart) Basisschutz ( Schutz gegen direktes Berühren) Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen Abschalt- und Trennvorrichtungen Sicherheits-Einrichtungen / Anlage- und Revisionsschalter Vorhandensein von Brandabschottung Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung / Kennzeichnung ) Kennzeichnung der Stromkreise, Überstromunterbrecher etc. Zugänglichkeit der Betriebsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schutz-System: TN-S TN-C Schutzpotenzialausgleich Erder Fundament Wasser Zusätzlicher (örtlicher) Schutzpotenzialausgleich Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände) Busleitungen / Aktoren gemäss höchster Spannung Auswahl und Einstellung von Schutz- Überw.- Einrichtungen Vorhandensein von Schaltplänen, Warn-, Verbotszeichen Schemata, Legende etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprüfung und Messung: Leitfähigkeit des Schutzleiters, Potenzialausgleich Automatische Abschaltung im Fehlerfall Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen Gemessene Netzspannung (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Funktion Fehlerstromschutzschalter Bemerkungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Verwendete Messgeräte nach IEC 61010 (Fabrikat und Typ) - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Prüfung durchgeführt nach NIV NIN (SN 1000) Jahr 20 EN 60439 EN 60204 EN 50160 Werkvorschrift Blitzschutz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strom-kreis | Ort / Anlageteil Schaltg. Kombination |  |  | Leitung/Kabel |  |  |  | Überstrom- schutzein- richtungen |  |  |  |  |  | Messungen |  |  |  |  |  |  |  |  | Fehlerstromschutz -einrichtung |  |  |  |  |
| Nr. | Bezeichnung |  |  | Art Typ |  | Leiteranzahl/ Querschnitt [mm2] |  | Art Charakt. |  |  |  | IN [A] |  | IK Anfang [A] L – PE |  | IK Ende [A] L – PE |  | RISO [M ILeck [mA |  | Leitfähig-keit des Schutzlei-ters[] |  |  | IN /Art [A] |  |  | IdN [mA] | Auslöse- zeit [ms] |
| Schaltgerätkombination SK Asbestfrei Asbesthaltig |  | SK-Identifikation nach EN 60 439 Herstellererklärung mit Stückprüfung SK in die Schlusskontrolle der Inst. Mit einbezogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumentation: Anlagedokumentation übergeben Schema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfergebnis: Mängel behoben Keine Mängel festgestellt Kontrolldatum: |  | Datum: |  |  |  |  | Elektro-Kontrolleur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verantwortlicher Unternehmer: |  |  |  |  |  |  |  |  |